附件2：

监控、门禁、道闸、安检机（门）常用耗材报价表

| 序号 | 标的名称 |  | 制造商家及规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公共区域安防类常用耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 枪型摄像机 |  | 海康威视400万POE全彩拾音摄像机 | 台 |  |  |
| 2 | 半球摄像机 |  | 海康威视400万POE全彩拾音摄像机 | 台 |  |  |
| 3 | 摄像机电源 |  | 海康威视 12V2A | 台 |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 |  | 海康威视 32路8盘 | 台 |  |  |
| 5 | 监控级硬盘 |  | 希捷ST8000VX001 | 台 |  |  |
| 6 | 核心交换机 |  | 海思S5800WP-24G-4S+ | 台 |  |  |
| 7 | 16口千兆 POE 交换机 |  | 海思S2600P-16F-1G-1TC | 台 |  |  |
| 8 | 10口千兆 POE 交换机 |  | 海思8+2口全千兆POE | 台 |  |  |
| 9 | RVV-2*2.5 |  | 灵致ZR-RVV2*2.5 | 米 |  |  |
| 10 | 千兆单模 |  | 海思 HS-1310/10KM | 对 |  |  |
| 11 | 监控立杆机柜 |  | 3-3.5米 | 套 |  |  |
| 12 | 超五类双绞线 |  | 大唐HSYV-5e4X2X0.5 | 米 |  |  |
| 13 | 超五类双绞线 |  | 大唐超五类 | 米 |  |  |
| 14 | 光纤熔接盒 |  | 12口 | 个 |  |  |
| 15 | 光缆尾纤 |  | SC/ST/FC/LC/3米 | 条 |  |  |
| 16 | 光缆 |  | 12芯 | 米 |  |  |
| 17 | 复合光缆 |  | 12芯2*2.5平方 | 米 |  |  |
| 18 | 6U机柜 |  | 监控6U机柜 | 个 |  |  |
|  |  | 公共区域车辆识别系统常用耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别相机 |  | 400万识别率99% | 台 |  |  |
| 2 | 直杆道闸终端 |  | 3-6任意长度米 | 套 |  |  |
| 3 | 广告道闸 |  | 高度1.2米长度3-5米 | 套 |  |  |
| 4 | 铜线圈 |  | 1平方含安装 | 套 |  |  |
| 5 | 相机电源 |  | 12-24V/5A电源 | 台 |  |  |
| 6 | 道闸遥控器 |  | 433系列遥控器含匹配调试 | 套 |  |  |
|  |  | 门禁及院内道闸系列维修常用耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 红外感应 |  | 凯瑞尔2对4个 | 套 |  |  |
| 2 | 门禁遥控器 |  | 凯瑞尔 | 套 |  |  |
| 3 | 齿轮皮带 |  | 凯瑞尔3-6米 | 条 |  |  |
| 4 | 单联磁力锁 |  | 250KG | 套 |  |  |
| 5 | 双联磁力锁 |  | 500KG | 套 |  |  |
| 6 | 门禁控制电源 |  | 12V5A带控制 | 套 |  |  |
| 7 | 门禁刷卡器 |  | 带密码带刷卡 | 套 |  |  |
| 8 | 门禁闭门器 |  | 200-400KG | 套 |  |  |
|  |  | 安检机（门）维修常用耗材 |  |  |  |  |

| 1 | 安检机光源 | 6550 | 1个 |  | 光源符合GB18871-202 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 安检机专用工业版电脑主机 | I3 | 1套 |  |  |
| 3 | 探测器 | HAMMATSU（1.575mm*16像素） | 32对 |  | 符合国标GB15208-2005 |
| 4 | 控制板 | 6550 | 1块 |  |  |
| 5 | 信号板 | 6550 | 1块 |  |  |
| 6 | 传输板 | 6550 | 1块 |  |  |
| 7 | 采集板 | 6550 | 12块 |  |  |
| 8 | 48V开关电源 | 6550 | 1套 |  |  |
| 9 | 滚筒控制器 | 6550 | 1套 |  |  |
| 10 | 电动滚轴 | 6550 | 1套 |  |  |
| 11 | 皮带 | 耐磨型皮带 | 1套 |  |  |
| 12 | 铅帘 | 符合国标参数的安检机专业铅帘 | 40条 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |