        - 附件:

一、需维保的影像设备整机技术保方案自拟。

- 二、搬迁服务要求：

- 1、移机内容包含：设备拆卸、包装、设备整机进行整体搬迁至指定地点；在符合设备正常使用要求下进行设备的安装、定位；设备安全检查，设备检验校准，系统调试影像质量检查，确保设备正常工作状态。

- 2、供应商成交后应自行提前勘察现场，根据场地情况免费提供新机房施工图纸或布局图，制作完整的移机方案。

- 3、供应商须具备齐全的专业工具，并提供工具清单，工具校正证明文件及工具图片。

- 4、供应商需对拆机产生的所有部件做好防水、防尘、防撞包装。

- 5、在移机安装期间，由供应商责任造成的配件破损、丢失，由供应商负责免费更换，所更换配件应为全新原厂配件；移机造成的设备性能异常，不能满足医院使用要求，由供应商承担赔偿责任。

- 6、装机完成后提供装机调试报告，与医院现有诊疗系统连通，确保装机合格（符合质控要求）；设备移机后需确保性能不低于移机前性能（如图像成像等）。

- 7、移机前检查确认设备完好状态，并且严格按照移机方案实施。移机完成后，保障不低于30天的正常运行，确保不发生因搬运导致的继发性设备故障。

- 8、接到采购人通知后 5个日历天内完成。搬迁后设备若不能恢复正常使用，我院有权利邀请有技术实力的相关公司服务，其中的相关费用应当由中标公司承担，服务地点为采购人指定地点。

9.以上设备搬迁使用正常一个月后验收合格方可支付搬运相关费用。

注：本项目可单台或多台报价（每个项目需分项报价及提供搬迁维保方案）。