附件2

消防设备搬迁项目材料清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 信能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆线（国标） | m | 100 | WDZN-KYJY-40*2.5 mm2 |  |
| 2 | 电缆线（国标） | m | 100 | WDZN-KYJY-6*2.5 mm2 |  |
| 3 | 电缆线（国标） | m | 100 | WDZN-KYJY-8*2.5 mm2 |  |
| 4 | 电缆线（国标） | m | 100 | WDZN-KYJY-22*2.5 mm2 |  |
| 5 | 电缆线（国标） | m | 100 | WDZN-KYJY-10*2.5 mm2 |  |
| 6 | 控制电缆（国标） | m | 1200 | WDZN-KYJY-4*1.5 mm2 |  |
| 7 | 火灾自动报警控制器拆除、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 消防电话、消防广播功放、录放机拆除、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | CRT显示系统拆除、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 消防电源监控主机拆除、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 电气火灾监控主机拆除、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 防火门监控主机拆除、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 液位仪拆除、安装 | 台 | 3 |  |  |
| 14 | 管线安装、清理、调试 | 项 | 1 |  |  |