- 附件：

- 一、采购名称

- 聚焦超声肿瘤治疗系统超声影像监控探头

- 二、质量要求

- 1. 全新货物：供应商须提供全新的货物（含配件），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 2. 符合标准：货物必须符合或优于国家（行业）注册标准，以及本项目的质量要求和技术指标。

- 3. 合格标志：每台货物均应有产品质量检验合格标志。

- 4. 三包服务：货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。

- 5. 安装调试：供应商应按照出厂标准完成超声影像监控探头安装及系统调试。

- 三、技术要求

- 1. 探头型号与类型：

- • 探头型号：HIFU-1400

- • 探头类型：凸阵

- 2.用途：用于观察病灶及体内组织结构，配合聚焦超声治疗头进行定位和治疗。

- 3.供应商应提供探头技术参数及安装技术参数：最大探测深度、横向几何位置精度、纵向几何位置精度、切片厚度、M模式时间显示误差、周长和面积测量偏差、盲区、安装定位精度等。

- 四、售后要求

- 1.更换配件质保1年。

2.合同签订生效后，供应商应在5个工作日完成聚焦超声肿瘤治疗系统维修、系统调试工作。