附件（三）

评标细则及标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 20% | 20 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20； |
| 2 | 技术 和商务及其他要求30% | 30 | 技术、商务及其他要求完全满足招标文件要求得30分，低于招标文件要求的（负偏离），▲号条款负偏离一项扣6分，一般条款负偏离一项扣2分。扣完为止。★条款为本次维保服务的实质性条款，不允许有负偏离。 |
| 3 | 相关业绩10% | 10 | 1、评标委员会根据投标人提供的西门子磁共振移机业绩进行打分，每提供一个得2分，最多得4分。经验证明资料需提供移机合同及移机过程工作照片。未提供证明资料或者提供证明资料提供不完整不得分。 2、评标委员会根据投标人提供的西门子磁共振维保服务业绩进行打分，每提供一个得2分，最多得6分。 注：需提供合同复印件。 |
| 4 | 服务方案30% | 30 | 供应商针对本项目制定移机服务方案，方案需包含： ①服务团队配置及职责分工； 本项目配置工程师持有MRI设备维修/移机认证得2分， 本项目配置工程师持有移机设备制造厂商出具的西门子MRI设备维修/移机认证证书，每提供1人证书加1分，最多加4分。需提供佐证资料，同时提供工程师获得设备制造厂商出具的维修/移机认证证书。） ②磁体运输方案； 磁体运输使用专用防震运输架，提供照片等相关证明材料（3分） ； 液氦泄漏应急预案，现场氦气浓度监测设备配置（3分） ③移机工具保障方案； 供应商具有本项目移机所需要的专业工具：励磁电源、匀场支架、匀场片、床运输工具、磁体运输工具、模体、输液管、坦克轮、减压表，千斤顶、示波器、万用表并提供相应的工具照片。每提供1个工具对应照片得0.5分，最多得6分。 ④技术保障方案； 安装流程:（2分） 调试校准流程:（2分） 功能验证:（2分） 以上方案每有一处内容缺陷扣2分，（内容缺陷是指：项目名称与本项目要求不一致、套用其他项目模板、流程不清晰或只有框架、内容与本项目无关等任意一种情形）的，扣完为止。 ⑤移机质量保障措施； 质量控制:建立质量控制体系，确保移机过程中的每一个环节都符合标准。（3分） 安全措施:制定详细的安全技术措施，包括设备吊装、搬运过程中的防倾翻、防触电等。（3分） 以上方案每有一处内容缺陷扣3分，（内容缺陷是指：项目名称与本项目要求不一致、套用其他项目模板、流程不清晰或只有框架、内容与本项目无关等任意一种情形）的，扣完为止。 立急预案:制定应对突发情况的应急预案，如设备损坏、运输事故等[^完全满足本项目要求得6分，每缺少一项内容扣3分； |
| 5 | 应急方案10% | 10 | ①组织架构与职责（2.5分） ②风险评估与预防措施（2.5分） ③应急响应流程（2.5分） ④特殊场景预案（2.5分） 以上方案每有一处内容缺陷扣2.5分，（内容缺陷是指：项目名称与本项目要求不一致、套用其他项目模板、流程不清晰或只有框架、内容与本项目无关等任意一种情形）的，扣完为止。 |