附件（一）

技术要求：

1. 设备搬迁服务范围：

• 本次设备搬迁服务涵盖设备拆卸、运输、安装、调试及性能验证的全过程，也即

在原机房内拆除设备，并在新机房内完成设备安装的整个过程。

• 搬迁前需对系统原始状态进行全面测试与性能评估，以作为设备搬迁前后性能验证的依据。

2. 现场勘察与移机方案：

• 供应商成交后需自行提前完成现场勘察，再根据新机房场地情况免费提供详细的布局图，并且按照设备使用技术要求在场地施工过程进行指导，并据此制定完整的移机方案。

3. 工程师资质要求：

• 负责移机的工程师需具备原厂工作经验或获得原厂授权，并提供相应的培训证书或能力资质证明。

4. 资源提供：

• 供应商需提供设备搬运和安装所必需的人员、运输车辆及专用工具等资源。

5. 移机前检查与实施：

• 移机前需对设备进行完好状态检查，并出具书面评估报告。严格按照移机方案实施搬迁工作。

• 移机完成后，服务供应商需为设备提供不少于90天的运行保障期。在此保障期内，任何经证实因本次搬迁作业（包括运输、拆解、安装等环节）直接或间接引发的设备故障、性能异常或损坏，均由服务供应商承担免费的修复责任直至设备恢复正常，并承担由此产生的所有维修及备件费用。

6. 责任与赔偿：

• 在移机质保过程中，若因供应商责任造成配件破损或丢失，供应商需负责免费更换全新原厂配件。

• 若因移机导致设备性能异常，无法满足医院使用要求，供应商需承担相应的赔偿责任。

7. 装机调试与性能验证：

• 装机完成后，供应商需提供装机调试报告，确保装机合格。

• 设备移机后需进行性能验证，确保性能不低于移机前水平。

• 提供整机维护保养(提供维修保养报告）。