附件：

采购清单：

| 序号 | 商品名称 | 产品参数 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U型挡车杆（无底座） | 冷扎钢管，黄漆黑漆，满焊工艺 高：25cm长：200cm 壁厚：不少于1.4mm 径管：不少于75mm | 个 |  |
| 2 | 阻车器（含螺钉） | 橡塑加强型 长：550mm宽：160mm 高：100mm | 对 |  |
| 3 | 橡塑减速带（含螺钉） | 橡塑黄黑色 500mm*350mm*50mm | 米 |  |
| 4 | U型挡车杆安装费 | 按管径尺寸在地面开孔10公分并用水泥砂浆灌注固定 | 个 |  |
| 5 | 橡塑阻车器安装费 | 电钻打孔、 用螺丝固定 | 对 |  |
| 6 | 橡塑减速带安装费 | 电钻打孔、 用螺丝固定 | 米 |  |