附件：

服务内容

飞利浦DSA球管服务相关方案，服务商可根据自身情况选择提供其中一种或多种方案（也可以围绕球管自拟服务方案）：

- 1.方案一：整机全保（含高压球管、工作站、高压注射器等配套设备）

• 服务范围：包含球管在内的设备主机及工作站所有配件。

• 高压注射器：型号Mark 7 Artelion(厂家Bayer Medical Care Lnc)

2.方案二：单独采购全新球管

•要求：需提供原装球管型号及详细参数与适配性报告，确保球管与设备完美兼容。

3.服务报价

• 服务商需针对每种方案单独提供服务报价单，格式自拟。

4.服务内容方案

• 服务商需根据所选方案，自拟详细的服务内容方案，明确服务范围、标准、流程等。

5.类似业绩要求

• 服务商需提供至少2个飞利浦DSA或同类设备维修、维保项目的成功案例，以证明其服务能力和经验。（提供合同复印件）

6.人员与工具要求

• 工程师资质：具备飞利浦DSA设备的原厂认证工程师培训证书，确保服务的专业性和质量。（需提供复印件）

- •具备齐全的专业工具，并提供工具校正证明文件及工具图片，以确保服务的安全与质量。