## Sheet1
附件1
广元市中医医院射线装置明细（新版）
序号 | 射线装置名称 | 类别 | 数量 | 最大管电压（KV） | 最大输出电流（mA） | 备注
1 | 全身用X射线计算机体层摄影装置（CT） | Ⅲ | 1 | 140 | 600
2 | 数字医用诊断X射线透视摄影系统 | Ⅲ | 1 | 150 | 500
3 | 双能骨密度X线机 | Ⅲ | 1 | 76 | 3
4 | 悬吊数字化医用X射线摄影系统 | Ⅲ | 1 | 150 | 630
5 | 移动式C形臂X射线机 | Ⅲ | 1 | 110 | 20
6 | 口腔X射线数字化体层摄像装置 | Ⅲ | 1 | 100 | 10
7 | 医用血管造影X射线系统 | Ⅱ | 1 | 125 | 813
8 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | Ⅲ | 1 | 140 | 667
9 | 数字化X射线机 | Ⅲ | 1 | 150 | 1000
10 | 移动式平板C形臂X射线机 | Ⅲ | 1 | 120 | 100
11 | 数字化X射线机 | Ⅲ | 1 | 150 | 1000
12 | 医用血管造影X射线机 | II | 1 | 125 | 1000
13 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | Ⅲ | 1 | 140 | 1300
14 | 数字化透视摄影X射线机 | Ⅲ | 1 | 150 | 1000
15 | 移动式 X 射线机 | Ⅲ | 1 | 150 | 500
16 | 医用直线加速器系统 | II | 1 | 140 | 420